피난·방화시설 불시단속 결과보고서

□ 단속개요

○ 기 간 : 2015. 09. 07. ~ 09. 18

○ 대 상 : 13개소

○ 인 원 : 소방특별조사 2인 1조 4개조 104명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 : 13개소 중 양호 10개,  불량 3개, 미실시 0개

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	13	10	3		3			2
백화점	1	1						1
대형마트	4	4						1
전문점
쇼핑센터	1		1		1
면세점	1	1
여객터미널	1		1		1
공항시설
항만시설
영화상영관	5	4	1		1

□ 문제점 및 개선사항

○ 특이사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

(광진소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
쇼핑센터	더샵스타시티 쇼핑몰 ( 광진구 자양3동 227-7)	0 3번 계단 지하1층과 지상1층 사이 유도등 점등불량	시정명령	광진소방서
여객 자동차 터미널	동서울종합터미널 (광진구 구의3동 546-1)	0 2층 중앙계단 방화셔터 옆 유도등 미점등	시정명령	광진소방서
영화 상영관	CGV 왕십리점 (성동구 행당동 168-1)	0 상영관내 객석유도등 방향표시 부적정	시정명령	광진소방서