〔붙임 1〕 운영일지 서식

(광진소방서)                                                    (2015년01월07일)

재난개요：무학봉길 50(하왕십리동 1016-2) 인테리어점포 내부에서 원인조사중의 화재 발생
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
14:27	상황접수 및 출동지령	지휘통제계획
14:29	방재센터로부터 다수 신고접수되는 상황 수보함 지휘대장 출동중 각 출동대에 인명구조 철저 및 연소방지 주력토록 지시함	무전전파
14:31	선착대(금호,행당대) 현장 비착.- 1층 점포내에서 검은 연기 다량 보이는 상태 수보함.	무전전파
14:32	방재센타에 유관기관 통보토록 조치(경찰, 한전, 예스코)	무전전파
14:34	중부지휘차 현장 도착 한 바 1층 음식점에서 연기가 분출되고 있는 상태확인함 현장지휘팀장 현장진입 및 상층부 인명검색 지시함.	무선전파
14:36	광진지휘차 현장 도착함	무선전파
14:36	안전담당 박현규 현장 출입구 통제선 설치함 성동경찰서 정진호외 5명 현장 도착, 안전담당 박현규가 도착확인 후 현장 및 주변 차량통제요청함.	대면조치
14:38	지휘대장으로부터 완진 수보함	무선전파
14:40	구조대장으로부터 1차 인명검색사항 수보함 – 인명피해 없음	무선전파
14:45	지휘대장으로부터 타서 지원차량 및 특수차량 귀서조치함	무선전파
14:50	성동구청 당직 김인영에 화재현장 염화칼슘 지원 요청함 - 지휘차	유선통보
14:56	예스코 안태진외 1명 가스시설 안전조치함. - 안전담당 박현규	대면조치
14:58	지휘대장 구의대 귀서조치함.	무선전파
15:00	지휘대장으로부터 최종 인명피해 없음 수보함	무선전파
15:00	한국전력공사 성동지점 김정구외 1명 현장도착, 재난조사 최영현 도착확인 후 현장 전기안전조치 요청함	대면조치
15:15	성동구청 염화칼슘 지원차량 현장도착함 - 안전담당 박현규 살포지역 확인후 조치토록 요청함	대면조치
15:30	지휘대장으로부터 잔화정리 철저 지시함 – 점포 내벽(샌드위치패널) 제거 조치함	대면조치

광진 현장지휘팀장        소속： 광진소방서 계급： 소방경   성명 김 옥 석   □