〔붙임 1〕 운영일지 서식

(광진소방서)                                                    (2015년02월08일)

재난개요：성동구 자동차시장길 96 자동차닷컴 건물 외부에서 원인조사중의 화재 발생
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
23:51	용답동 화재상황접수 및 출동지령	지휘통제계획
23:52	방재센터로부터 건물 외부 실외기화재 상황 수보함 지휘팀장 출동중 각 출동대에 인명구조 철저 및 연소방지 주력토록 지시함	무전전파
23:56	선착대(장안대) 현장 도착.- 진압대장으로부터 외부 실외기화재로 연소우려 없음 수보함.	무전전파
23:57	송정대 현장도착함 – 장안대와 화점방수 실시함	무전전파
23:58	광진지휘차, 진압대, 구조대, 능동대 현장 도착 현장상황 확인함 지휘팀장 현장진입 및 상층부 인명검색 지시함.	무선전파
23:59	지휘팀장 현장 확인한 바 건물외벽 내부 보온재 연소중으로 현장상황 전대원 전파함 지휘팀장 상황판 설치 및 SNS 상황전파토록 지시함	무선전파
00:00	안전담당 박현규 현장 출입구 통제선 설치함. 성동경찰서 이용호외 6명 현장 도착, 안전담당이 도착확인 후 현장 및 주변 차량통제 요청함.	대면조치
00:00	구의대, 중곡대 화재현장 옆 건물 소화시설 점유하여 외벽마감재 집중방수함 - 구의대 7층 외부유리 강제 파괴하여 외벽마감재 집중방수	무선전파
00:02	지휘팀장 현장상황 확대대비 소방력 추가 요청함(진압대 2, 구조대 2)	무선전파
00:10	지휘팀장으로부터 초진(연소확대 사항없음) 수보함	무선전파
00:12	구조대장으로부터 1차 인명검색사항 수보함 – 인명피해 없음 현장조사 최영현으로 부터 현재 건물내 사람없음 확인함	무선전파
00:19	예스코 정세운외 1명 도착 가스시설 안전조치 요구함(안전담당 박현규) - 예스코 직원들 건물 정압기실 밸브 차단함	대면조치
00:32	지휘팀장으로부터 완진 수보함 한국전력 성동지점 김종구외 1명 현장도착 확인 후 현장 전기안전점검 실시 요청함(재난조사 최영현)	무선전파 대면조치
00:46	지휘팀장 원활한 잔화작업 위한 옥상판넬 제거토록 조치함 – 진압대, 100	무선전파
01:06	성동구청 당직 전종배외 3명 화재현장 주변도로 염화칼슘 살포함 (안전담당 박현규) 지휘팀장 출동차량중 특수차량 귀서 조치함	유선통보 무선전파
01:11	원활한 잔화정리 위한 외벽 판넬 제거작업 실시함 – 구조대, 진압대 주변 안전사고 방지위한 인원통제 실시함 – 안전담당 박현규	대면조치
02:07	구조대 열상카메라로 현장외벽 온도 측정함 – 내부 보온재 온도확인(연소대비)
02:08~	지휘팀장 각 출동대 내부 보온재 충분한 방수토록 지시함 (미세 연기 관측) 연소확대 대비 7층 및 옥상층 판넬 제거조치함	무선전파
07:15	지휘차, 진압대, 성수, 중곡 귀서함 – 관할대(송정대) 연소확대대비 현장 배치함
10:25	송정대 화재현장 안전 확인후 관계자에 인계, 현장 철수함

광진 현장지휘팀장        소속： 광진소방서 계급： 소방경   성명 차 원 호   □