현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2015. 1. 10.(목) 19:00 ~ 19:30

○ 장    소 : 현장대응단 지휘팀 사무실

○ 참석인원 : 지휘팀(2팀) 직원

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015. 1. 8.(일) 23:51 ~ 01:32(완진)

○ 장    소 : 성동구 자동차시장길 96 (용답동 238-1)

○ 대    상 : 카서울닷컴(수입 자동(중고)차 판매 건물)

○ 원    인 : 조사중

※ 개요 : 1층 외부 냉난방기 실외기 부근에서 원인 미상의 화재가 발생,          외벽 마감재인 철재 판넬 내부 보온재(압축 스티로폼)가 소실된 화재

- 마감재 1장 크기 : 가로 100cm × 세로 60cm

○ 인명피해 : 없음

○ 재산피해 : 500만원(부동산 300만원, 동산 200만원)

- 부동산 : 외벽 200㎡ 소실

(1~2층 외벽 마감재 2~3장, 3~8층 외벽 마감재 1장)

- 동  산 : 냉난방기 실외기, 유리창, 기타

□ 출동소방력

○ 인    원 : 132명(소방 118, 경찰 10, 구청 3, 한전2, 가스 2)

○ 장    비 : 32대(펌프 6, 탱크 6, 구조 9, 구급 2, 굴절 3, 기타 4)

□ 주요 활동사항

○ 장안대 현장도착 1층 실외기에서 연기가 분출, 발화지점으로 추정되는

화점으로 집중 방수 화재진압 실시.

○ 송정대 장안대와 화점 집중 방수 및 연소 확대 방지에 주력

○ 중곡대 인근 소화전 점유하고 능동대와 옆 건물로 진입하여 연소되고

있는 외벽 마감재에 집중 방수

○ 지휘차 도착하여 상황판 작성 및 화재발생 건물 주변 Fire-Line 설치

현장 통제 실시함

○ 유관기관(경찰, 한전, 가스, 구청) 통보 조치함

○ 상황판 작성내용, 화재현장 및 현장 통제선 SNS 상황전파 함

○ 구조대는 화재건물에 대한 인명검색 실시 특이사항 없음

○ 구의대, 행당대는 화재건물로 진입하여 7층, 10층에서 외부 유리를

강제 파괴하여 하층부에 연소되고 있는 외벽 마감재에 집중 방수

○ 성동경찰서 용답지구대에 현장 주변 통제 요청함

○ 화재발생 동영상 촬영하여 영상전송 실시함

○ 지휘팀 재난조사 및 재난감식은 화재발생장소에 원인 및 피해조사 실시함

○ 에스코(가스), 한전 현장도착 가스 차단 및 전기안전 점검 실시함

○ 성동구청 화재발생 대상 주변 도로 염화캄슘 살포함.

○ 한파의 날씨로 인해 바닥에 뿌려진 소화용수가 결빙되어 직원들 안전사고

위험요인이 상존해 있어 현장주변에 수시로 염화칼슘을 살포

※ 성수대 출동시켜 송정대와 교대하여 작업 실시

※ 최상층 외벽 마감개 내부에서 미세한 연기가 계속 나오고 있어 관할대인

송정대에게 연소 확대에 대비하여 대기토록 지시함.

○ 07:15 지휘차 귀소

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 출동 중 신고접수 내용 상황전파 및 선착대 도착하여 초기 상황보고의       적정성, 소방활동의 적극성 여부

○ 출동대 출동로 선정의 적정성 및 신속한 현장진입을 통한 소방본연의

임무 수행 여부

○ 각 출동대는 차량부서 위치와 현장활동 상황을 수시로 보고토록 함

○ 소방안전지도, 소방활동정보카드 등을 활용하여 건물구조와 소방시설

정보 제공 및 화재진압 활동시 활용 여부

○ 소방활동구역설정 등 Fire-Line 설치 여부 및 현장활동시 대원 안전

확보 후 임무수행 여부

○ 유관기관 협력체계 구축 등 신속한 상황보고 관리 상태 여부

□ 개선사항

○ 신속한 상황관리 및 재난상황 활동사항 상황보고 철저

○ 유관기관과 효율적인 협력체계 구축

○ 선착대 현장도착시 초기현장 상황을 신속ㆍ정확하게 정보 제공 및 적극적

활동을 통해 효율적인 재난활동 전개

○ 출동대는 신속한 출동대응 태세를 통해 인명구조 및 진압활동을 통해

인명 및 재산피해 방지에 주력

○ 반복적인 교육을 통해 출동경로 확보 및 포위 부서 등 효율적인 진압

활동 체계 구축

○ 현장지휘대는 정확한 현장상황 판단으로 명확한 업무분담 및 작전수행을

통해 성공적인 초동진압태세 확립

○ 후착대는 제공된 정보를 통해 현장활동에 필요한 장비준비 등 적극적인

현장활동 수행