화재현장 활동상황 평가ㆍ분석 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2015. 02. 20.(금) 22:00 ~ 22:30

○ 장    소 : 현장대응단 지휘팀 사무실

○ 참석인원 : 지휘팀(1팀)직원, 진압대장, 구조대장

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015. 02. 20.(금) 19:50 ~ 20:24(완진)

○ 장    소 : 성동구 아차산5길 19-1(성수동 284-25)

○ 대    상 : 삼양테크노타운건물

※ 건물구조 : 양식 철근조 슬라브 6/0층 1동 연면적 2,940㎡

○ 원    인 : 조사중

※ 개요 : 건물2층 작업장에서 원인 미상의 화재 발생한 후 초기에 화재 진압됨.

○ 인명피해 : 없음

○ 재산피해 : 300만원(부동산 100, 동산 200만원)

- 2층 2호 571㎡ 중 1호 230㎡ 중 30㎡ 그을림

- 동 산 : 작업장 집기류 일부소실

□ 출동소방력

○ 인    원 : 54명(소방 48, 경찰 6)

○ 장    비 : 14대(펌프4, 탱크4, 구조2, 구급2, 굴절1, 기타1)

□ 주요 활동사항

○ 선착대(송정대) 현장도착 즉시 화재진압 및 인명구조.

○ 구의, 구조대, 지휘차, 성수, 능동 현장 도착즉시 활동개시,

구조대 전층 인명검색 실시.

○ 화재발생 건물 주변 Fire-Line 설치하여 현장 통제 실시함

○ 후착대 동대문(구조대) 현장도착 건물 인명검색 실시.

○ 유관기관(경찰) 현장도착

○ 지휘팀 재난조사 및 재난감식은 화재발생장소에 원인 및 피해조사 실시함

○ 20:24 화재 완진

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 출동 중 신고접수 내용 상황전파 및 선착대 도착하여 초기 상황보고의       적정성, 소방활동의 적극성 여부

○ 출동대 출동로 선정의 적정성 및 신속한 현장진입을 통한 소방본연의 임무 수행 여부

○ 소방안전지도, 소방활동 정보카드 등을 활용하여 건물구조와 소방시설 정보 제공 및 화재진압활동시 활용 여부

○ 소방활동구역설정 등 Fire-Line 설치 여부

○ 현장활동시 대원 안전확보후 임무수행 여부

○ 유관기관 협력체계 구축 등 신속한 상황보고 관리 상태 여부

□ 분석 및 평가

○ 관할 팀장은 현장도착시 후 현장상황을 신속히 전파하고, 현장 내에

요구조자 유무를 파악하여 인명구조를 최우선하여야 함.

○ 선착대 정확한 상황 판단으로 안전조치하여 피해 최소화 함.

○ 선착대는 후착대가 부서할수있도록 위치선정 할 것.