□ 점검 및 정비 : 157건(광진소방서)

○위 치 : 성동구 금호동1가 74-2 ○정비사유 : 비소 주변 주차불가선	○정비내용 : 주차불가선 도색
○위 치 : 성동구 금호동3가 1265-82 ○정비사유 : 소화전 주변 적치물	○정비내용 : 주변 적치물 처리
○위 치 : 성동구 금호동3가 1265-70 ○정비사유 : 소화전 주변 적치물 및 캡 미비	○정비내용 : 주변 적치물 처리 및 캡 씌움

○위 치 : 광진구 화양동 34 ○정비사유 : 비상소화장치 내부 부실	○정비내용 : 내부정리
○위 치 : 광진구 화양동 45 ○정비사유 : 비상소화장치 내부 부실	○정비내용 : 내부정리