지하철역사의 안전관리를 위한 조례 제정관련 의견

용산소방서  예방과

조 례(안)	설 명	비 고
제00조 (재난약자 피난안내도 배치) 지하철 역사의 관계인은 재난약자에게 필요한 이용가능시설을 쉽게 알아볼 수 있도록 별도의 재난약자 피난안내도를 배치하여야 한다. 제00조 (피난기구) 지하철역사에는 재난약자가 상향식 또는 하향식 조작이 가능한 피난기구를 피난계단에 1개 이상 설치하여야 한다.	-지하철역사 피난안내도는 비장애인을 중심으로 구성되어 있어 재난약자가 필요시 도움을 받을 수 있는 시설 및 피난로를 식별하는데 어려움이 있음 -재난약자에게 필요한 장소 및 이용가능시설 등을 쉽게 식별할 수 있는 피난안내도가 별도 배치되어야 한다고 판단됨 -현재 피난계단에 설치된 피난기구는 재난약자가 자력으로 조작 및 이용이 불가능함 -재난약자 스스로 조작이 가능한 피난기구 설치시 자력대피가 가능하여 유사시 재난약자 인명피해를 줄일 수 있음