피난기구(공기안전매트) 관리·운영 현황

▢ 관리 실태 현황

구분	대상수	설치현황 (수량)	점 검 현 황			활 용 실 적(횟수)			건축허가동의시 부동의 건수	비고
			계	양호	불량	계	화재	소방훈련 등
동대문소방서	84	80	80	80	0	80	0	80	0

※ 작성방법

1) 점검실적 : 2013년도 종합정밀점검대상으로 함

2) 활용실적 : 화재발생 및 소방훈련(소방관서 합동훈련·자체훈련) 등 실적

3) 건축허가동의시 부동의 건수 : 공기안전매트 사용상 장애물, 조경수 등에 의해 공간확보 곤란 등의 사유로 부동의한 사례

▢ 문제점 및 개선사항

○ 유사 시 요구조자의 빠른 구조 및 적절한 현장대응을 위하여 현재보다 쉽게 사용가능하여야 하나, 설치 시 장시간이 걸리며       실제 활용도가 낮아 상황 발생 시 사용하기가 곤란함

- 유사 시 현재보다 공기안전매트의 설치 및 사용법이 간단하게 제작 개선되어야 하며, 보다 더 단시간 내에 설치 가능하도록        제작 요함

○ 자체 소방안전관리자 및 관계인들의 공기안전매트 실제 상황에서의 사용 및 훈련 등의 경험이 부족하여 관심도 저하

- 실질적인 자체 교육 및 훈련 병행 실시하여 민간 자율안전관리체계 관심도 제고

○

-