□ 수집검사 대상 소방용품

연번	소방용품(품명)	선정사유	제조사	비 고
1	완강기	9층~10층 사용시 건물 높이 30m이상 및 지지대 와 창틀 거리가 먼 것 경우, 다중이용업소 2층용 승인용품 없음	승인용품 없음	법 개정 및 승인용품 필요 (제외대상 : 30m이상 추가)
2	가스계소화설비 선택밸브	방호구역외의 선택밸브가 오작동 되는 경우가 있어 문제점	파라다이스

○ 작성방법

- 소방용품(품명) : 각 서별로 형식승인 및 성능인증 대상품목 중 1종류 이상을 선정하여 제출

- 선정사유 : 아래 5가지 중 택 1

(기준미달) 육안으로 보아도 제품이 조잡하여 기술기준에 미달 가능성이 높은 품목

(불량빈번) 설치된 제품 중 불량발생 빈도가 많은 품목

(불법유통) 형식ㆍ성능 인증 등 인증서 없이 유통되는 제품

(불법변경) 형식승인 등을 부정하게 변경하여 유통되는 제품

(기    타) 위 4가지 사항에 해당하지 않은 경우이나 수집검사가 필요한 제품(사유명시)