지하철역사의 안전관리를 위한 조례 제정관련 의견

영등포소방서 예방과

조례(안)	설 명	비고
(피난기구등의 사용.관리 의무화) 지하철역사에서 화재나 재난 발생시 역무원 등 각 역사에 설치된 피난기구 등을 의무적으로 사용하여야 한다	지하철역사에서 화재나 재난발생시 역무원들은 제일 먼저 현장에서 시민들을 유도하거나 구출하는 중요한 역할을 하게 되어 있음. 현재 지하철역사에는 일정한 안전기구나 피난기구 등이 설치되어 있어, 설치된 기구를 정확하게 인지하고 사용만 하더라도 유사시 큰 도움이 될거라 판단됨. 이러한 이유로 지하철역사의 역무원들에게 정확한 사용법 및 관리 의무를 부여함으로 지하철역사의 안전관리를 향상시킴
지하철역사의 피난기구 또는 설비는 음성 점멸 복합 유도등으로 설치하고, 지하층에는 층마다 피난안전구역(대피실) 설치토록 한다.	자력대피가 불가능한 어린이, 노약자, 장애인의 특성을 고려하여 이용자들이 쉽게 인식하고 시각, 청각적을 구별이 용이한 음성점멸 복합 유도등을 출입구 상단마다 설치하고 지하층에는 층마다 계단실, 에스컬레이터 부분으로부터 5m이내에 별도로 구획된 피난안전구역(대피실)을 설치하고 그 실에는 제연설비 또는 공기조화설비를 설치하여 대피 가능토록 한다.