2018년 예산편성용

화재재현실험 연구계획서

연구제목	에어컨 실외기 화재 위험성에 관한 실험적 연구 (Experimental Study on the Fire Hazard of Airconditioner outdoor unit)
연 구 자	영등포소방서 소방위 오경근, 소방위 김성관, 소방위 이회구 소방장 신삼호, 소방장 최인철, 소방교 김종익
연구기간	○ `18. 02. 05 ~ 03. 30. 연구논문 등 문헌검토, 자문위원 자문 ○ `18. 04. 02 ~ 04. 06. 화재재현 실험(기간 중 1일) ○ `18. 04. 09 ~ 05. 18. 연구논문 작성, 자문위원 검토, 최종본 작성
연구배경	○ 여름철 냉방기 사용량 급증으로 인한 화재발생 건수 증가 ○ 에어컨 실외기 설치 부적정 및 관리소홀로 인한 부주의 측면 화재 발생 ○ 에어컨 화재 발생 원인에 대한 실험적 통계자료를 확보하여 예방대책 활용
연구방법	○ 기 발표된 연구논문·학술자료 등 문헌검토를 통한 세부 연구계획 수립 ○ 관련 전문가·자문위원의 자문을 통한 화재재현실험 계획 수립 ○ 동일한 실험조건(환경) 및 대조군 설정을 통한 실험의 객관성 확보 ○ 발생 가능한 다양한 화재원인 설정 및 가설 수립(기계적·전기적·부주의 등) - 기계적 : 실외기 모터 부분 과부하에 따른 화재 재현실험 - 전기적 : 실외기 전기 설비(배선 · 배전판) 부분 트래킹 현상 유도 및 규격 미달 전기배선·차단기 설치에 따른 화재 재현실험 - 부주의 : 실외기 관리 소홀(쓰레기·가연물 적치)에 따른 화재 재현실험 ○ 재현실험 결과를 바탕으로 통계자료 정리 및 연구논문 작성
기대효과	○ 에어컨 실외기 화재에 대한 다양한 원인 분석을 통하여 맞춤형 예방대책 수립 ○ 객관적 실험 결과(자료)를 바탕으로 한 신뢰성 있는 화재통계자료 작성 가능
자문위원	○ 미지정 (세부 계획 수립시 지정 예정)
소요예산	○ 2,700천원 (에어컨 800천원 × 3대, 기타운영경비 300천원)
비 고	○ 견적서 1부(스캔본)