보조자료 16		기초소방시설 주택화재피해 저감 사례

○ 연도별 현황

연 도 소방시설	누계	2016년 (9)월
소화기	1	1
단독경보형 감지기	1

○ 세부 현황

년도	소방서	소방시설	화재발생 감소 사례
			화재일시	화재장소	화재원인	사용경위
2016	성북	단독경보형감지기	2016.7.26. 07:22	성북구 하월곡동 88번지	원인미상	성북구 하월곡동 성매매집결지 주택 2층 다락방에서 원인미상의 화재가 발생 단독경보형감지기에서 화재가 발생된 사실을 알리는 소리가 들여 2층에 올라가려다 계단에 연기가 차 있고 2층에서 불꽃이 보여 119에 신고함으로써 옆 건물로 연소 확대될 수 있는 대형화재를 방지함
	성북	소화기	2016. 9.8(목) 07:44	성북구 안암로9나길 26-1	원인미상	안암로9나길 26-1 일반주택 1층 김치냉장고에서 원인미상의 화재가 발생하여 기초소방시설(소화기)룰 사용해 초기에 화재를 진압가고 소방관서에 화재르 신고함으로써 인명피해를 막은 사례

관련기사

성북소방서