표본점검 결과보고

(성북소방서)

1. 총괄현황

점검대상				점검 연인원	점검대상 구분
총계	실시		미실시		총계	신축, 증축 공사현장	취급⋅판매업체
	양호	불량
3	3	0	0	2	2	2	0

2. 점검 세부내역

연번	단속대상구분	점검 대상명	위 치	대표자	결과	비고
1	공사	정릉제10구역 주택재개발정비 사업 건물	성북구 정릉동 539-1일대	조합장	양호
2	공사	오동근린공원	성북구 하월곡동 산2-1외 1필지	성국구청	양호
3	공사	국민대학교 기숙사	성북구 정릉동 711-1 번지 외 8필지	학교법인 국민학원	양호

□ 소방시설 공사현장 위법현황

분 야	위 반 내 용	위반현황(건수)
공 통	설계·공사·감리업 등록, 지위승계 신고 등	0
	소방기술인력 의무, 자격대여 금지, 이중취업금지	0
	하도급 및 제반신고 등 이행여부	0
소방시설 설계업	설계업자의 기본의무(법령에 따른 설계 등)	0
소방시설 공사업	공사업자의 기본의무(법령에 따른 시공 등)	0
	소방기술자의 현장배치	0
	착공신고, 변경신고, 완공검사, 하자보수의무	0
	도급 및 하도급 관련 의무	0
소방공사 감리업	감리업자의 기본의무(법령에 따른 감리 등)	0
	공사감리자 지정, 감리원 배치기준 준수	0
무검정제품 유통 등	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	0

□ 기타 무검정 단속현황

조사품목	수량(개)	검정 여부		비고 (조치결과)
		검정	무검정