비상구관련 실태점검 결과보고서

□ 조사개요

○ 기 간 : 2015. 4. 1. ~ 4. 31.

○ 대 상 : 12개소

○ 인 원 : 6명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 : 12개소 중 양호 10개, 불량 2개

2. 세부점검 결과

구분	결과				불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	미실시	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	12	10	2			2
백화점
할인점	1	1
대형판매시설
복합영화상영관
기타	11	9	2			2

□ 분야별 주요 불량내용

(성북소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
고시원	벧엘원룸텔	6층 계단측 상단 피난구유도등 점등불량	조치명령	성북소방서
고시원	아트원룸텔	복도 및 비상구 피난구유도등 점등불량	조치명령	성북소방서