비상구관련 실태점검 결과보고서

□ 조사개요

○ 기 간 : 2015. 7. 1. ~ 7. 31.

○ 대 상 : 9개소

○ 인 원 : 6명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 : 9개소 중 양호 7개, 불량 2개

2. 세부점검 결과

구분	결과				불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	미실시	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보
계	9	7	2			2
백화점
할인점
대형판매시설
복합영화상영관
기타	9	7	2			2

□ 분야별 주요 불량내용

(성북소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
노래방	K-2 노래방	비상구 유도등 점등불량	조치명령	성북소방서
고시원	에이플러스 원룸텔	피난구 유도등 점등불량	조치명령	성북소방서