비상구관련 실태점검 결과보고서

□ 조사개요

○ 기 간 : 2015. 11. 1. ~ 11. 30.

○ 대 상 : 179개소

○ 인 원 : 16명

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 : 178개소 중 양호 170개, 불량 8개

2. 세부점검 결과

구분	결과				불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	미실시	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	178	170	8		4	4
백화점	1	1
할인점	3	3
대형판매시설
전문점	1		1		1
철도,도시철도	9	9
숙박시설	100	100
고시원(숙박)	57	57
휴게음식점	1		1			1
일반음식점	3		3		2	1
노래연습장	1		1			1
고시원	2		2		1	1

□ 분야별 주요 불량내용

(성북소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
일반음식점	파티유플러스	피난계단 전실 및 계단 적재물 적치	과태료	성북
일반음식점	투앤디	자동문 폐쇄	과태료	성북
고시원	한성블루빌	1층 주출입구 소방시설 미연동 및 예비전원 미설치된 자동문 설치	과태료	성북
판매시설	원신산업	출입구 계단 및 부속실 내 물건적치	과태료	성북
휴게음식점	TOM N TOMS	피난구 유도등 미점등	조치명령	성북
노래방	쿨노래연습장	피난구 유도등 미점등	조치명령	성북
고시원	힐하우스	통로유도등 미점등	조치명령	성북
일반음식점	어바웃 더클래식	피난구유도등 점등불량	조치명령	성북