지하철역사의 안전관리를 위한 조례 제정관련 의견

성북소방서  예방과

조 례(안)	설 명	비 고
제1조 선로를 이용한 피난을 위하여 피난 계단 및 피난경사로를 설치하여야 한다.	장애인 및 영·유아 유모차 이용객 등의 용이한 대피를 위하여 피난계단 외 피난경사로를 두어 선로를 통한 탈출이 가능하도록 해야 한다.