[별지 1]

소방특별조사 추진실적 보고

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2014. 7. 11. ~ 10. 31.

❍ 대  상 : 총 181개소

❍ 인  원 : 소방특별조사 2개반 4명

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 169개소 (양호 : 168개소,  불량 : 1개소)

❍ 미실시 : 12개소

( *미실시 사유 : 폐업5, 시건2, 중복4, 기타1)

❍ 세부점검 결과 : 『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 1개소 1건 ( 조치명령 1건 )

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	성신여성 고시원	성북구 보문로34가길 30	고시원	유도등 정비요함 –지하1층 비상구 유도등	조치명령서