[붙임 1]

소방특별조사 추진실적 보고

□ 조사개요

❍ 기  간 :  2016. 12. 13. ~ 12. 22.

❍ 대  상 :  3개소

❍ 인  원 :  3개반 6명

□ 추진 결과

❍ 실  시 :  3개소 (양호 : 2개소, 불량 : 1개소)

❍ 미실시 : 없음

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 :  1개소,  2건 (조치명령 2건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	석관시장	성북구 돌곶이로22가길 27	판매	1층 마트내 연결 살수설비 스프링클러헤드 미설치	조치명령	성북