□ 점검 및 정비 : 6건(성북소방서)

○위 치 : 보문로13아길 11-16 ○정비사유 : 보문제3구역 이설완료 소방용수시설 검수	○정비내용 : 물 출수 검수
○위 치 : 보문로21가길 37-12 ○정비사유 : 보문제3구역 이설완료 소방용수시설 검수	○정비내용 : 물 출수 검수
○위 치 : 동망산길 92-0 ○정비사유 : 보문제3구역 이설완료 소방용수시설 검수	○정비내용 : 물 출수 검수

○위 치:성북구 장위로26길 17-25 ○정비사유 : 비상소화장치 불법 부착물	○정비내용 : 불법 부착물 제거
○위 치 : 성북구 장월로8길 39-8 주택 ○정비사유 : 비상소화장치 불법 부착물	○정비내용 : 불법 부착물 제거
○위 치 : 성북구 장월로12길 27 ○정비사유 : 비상소화장치 불법 부착물	○정비내용 : 불법 부착물 제거