지적사항 현황사진

강북아리수정수센터

지적사항	취수장 우배수로에 퇴적되어 있는 낙엽류 등 침전물 제거
▽ 조치전		▽ 조치후
지적사항	취수장 사면부에 흙이 흙이 흘러내리지 않는지 점검
▽ 조치전		▽ 조치후

지적사항 현황사진

강북아리수정수센터

지적사항	정수장내 우배수로에 퇴적되어 있는 낙엽류 등 침전물 제거
▽ 조치전		▽ 조치후
지적사항	정수장내 조경수목이 식재되어 있는곳에 객토작업으로 기존배수로 없어지고 있으니 기존배수로를 유지하고 복구하여 배수로가 원할히 하도록 하므로써 나무고사 방지 않는지 점검
▽ 조치전		▽ 조치후