[붙임 1]

다중이용시설 긴급 소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘14. 4. 22. ~ 4. 28.

- 대    상 : 34개소

- 조사인원 : 2개반 4명(소방4)

○ 조사결과

- 총 대상 : 34개소 중 양호 33개, 불량 1개

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계	34	33	1							5	10	34	75
시 장	13	12	1		1					2	4	13	28
백화점	1	1										1	2
쇼핑몰
영화관	2	2								1	2	2	4
터미널	1	1										1	2
지하철	17	17								2	4	17	39
기 타

※ 불량대상별 조치 : 대상별 조치사항으로서 개별 건당 조치사항 아님

○ 문제점 및 개선사항

- 애로사항 및 문제점

* 애로사항이나 문제점 제시 사항에 대하여 개선방향이나 대책을 반드시 명기할 것

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 34개소 불량 : 01건 조치(시정명령 1건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	연서시장	은평구 통일로 850	판매시설	-자동화재탐지설비 도통시험 불량 -관리실 내 감지기 감열부 불량(1EA) -유도등 점등 일부 불량(3EA)	조치명령 통보	은평