□ 점검 및 정비 : 3건(은평소방서)

○ 용수번호 : 314002호 ○ 위 치 : 은평구 서오릉로 101 ○ 정비사유 : 몸통 스핀들 불량	○ 정비내용 : 소화전 보수

○ 용수번호 : 314104호 ○ 위 치 : 은평구 역말로 55-1 ○ 정비사유 : 몸통 스핀들 불량	○ 정비내용 : 소화전 보수

○ 용수번호 : 209076호 ○ 위 치 : 은평구 통일로 78가길 13-65 ○ 정비사유 : 몸통 스핀들 불량	○ 정비내용 : 소화전 보수 등