□ 점검 및 정비 : 3건(은평소방서)

○ 용수번호 : 105028호 ○ 위 치 : 은평구 가좌로 7가길 7-1 ○ 정비사유 : 출수불가	○ 정비내용 : 소화전 보수

○ 용수번호 : 209024호 ○ 위 치 : 은평구 연서로 254 ○ 정비사유 : 소화전 이설	○ 정비내용 : 소화전 보수

○ 용수번호 : 314036호 ○ 위 치 : 은평구 역말로 7길 7 ○ 정비사유 : 몸통 스핀들 불량	○ 정비내용 : 소화전 보수 등