【별지 제8호 서식】(개정 2006.12.27. 개정 2015.1.6)

【화재․구조․구급상황 보고서】

은평소방서 상황실 ☏ 355-0119, 382-2119, 행정전화 78-200

수 신 : 수신처 참조 참 조 : 발 신 : 상황실			보고일시 : 2015. 9. 5.(토) 작 성 자 : 소방장 김정현 보고책임자 : 소방경 연규민
발 신 지	은평소방서	접수시간		17:49:21
제 목	78. 은평뉴타운 마고정 307동 주차장 화재(최종)				수 신 처
1. 발생개요 ○ 일 시 : 2015. 9. 5.(토) 17:49 ~ 19:30(현장활동 종료) / 18:01(완진) ○ 장 소 : 은평구 진관1로 55(진관동 106번지) ○ 대 상 : 은평뉴타운 마고정 지하 주차장(305동, 306동, 307동 사용) ※ 건물구조 : 양식 철콘조 0/1층 총면적 1,389.795㎡(126대 주차) ○ 원 인 : 조사 중 (CCTV분석 중) ※ 개 요 : 307동 지하 주차장에 주차된 SM3 차량(23라3036) 내부에서 원인미상의 화재가 발생함. 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 없음. ※ 차량 소유자 김영만(남, 47세)이 단순 연기흡입으로 강북삼성 병원(진관6-1)으로 이송함. ○ 재산피해 : 13,761천원(부동산 2,211천원, 동산 11,550천원) - 부동산 : -1층 1,389.795㎡ 중 50㎡ 그을음 - 동 산 : SM3 차량(2015년식) 전소 3. 동원상황 ○ 인 원 : 71명(소방 65, 경찰 5, 의소대 1) ○ 장 비 : 22대(펌프 5, 탱크 7, 굴절 1, 고가 1, 구조 3, 구급 2, 기타 3) 4. 조치상황 ○ 선착대(진관) 도착 즉시 내부 진입 화점 집중 방수(foam)함. ○ 구조대 도착 즉시 상층부 연기유입 확인 및 각 동 출입구 통제함. ○ 진관6-1호 현장 대기 중 차량 소유자 연기흡입 신고 확인 및 현장응급처치와 동시에 강북삼성병원 이송함.(단순연기흡입) ○ 유관기관(경찰, 도시가스, 구청, 한전) 통보 조치함. 5. 유관기관 활동상황 및 기타사항 ○ 은평경찰서 신대준외 4명 : 현장통제 및 CCTV 분석 등 감식 ○ 발화 당시 소유자가 차량에 여러번 출입하였으며, 주차장 내 소화기 활용 초기진화 시도(실패) 후 자력 대피함.(CCTV 확인)					국민안전처
					차 관
					중앙소방본부장
					상 황 실
					시 ․ 도
					시장․도지사
					부시장․부지사
					소방본부장
					상 황 실
					기타기관
					국 정 원
					검 찰 청
					보도기관
					KBS
					MBC
					SBS
					YTN
					기자실
					기 타

위치도 및 평면도

□ 위치도

□ 지하주차장 평면도

현 장 사 진

은평뉴타운 마고정 307동, 306동, 305동	선착대 도착당시 주차장 출입구

선착대 도착 후 화재진압활동	307동 라인 지하주차장

SM3 차량 소실	주차장 CCTV(최초 발화)

주차장 CCTV(진화 시도)	주차장 CCTV(차량 소유자 대피)