용 수 번 호									소방용수시설기록카드						작 성 일
															2015.03.24
공설	3	1	5	0	6		5	호
															작 성 자
															소방사 성명 조 국
식 별			구 별			용 량			수 압	위 치						설 치 년 월	비 고
지 하 ( ) 지 상 (●) 다용도( ) 저수조( ) 급수탑( )			단구( ) 양구(●) 미식(●) 일식( )			저수조 ton :크 기 (가로 x 세로 x 높이)			3 ㎏ 양호(●) 불량( )	- 구 주소 : 역촌동 70-46번지 - 신 주소 : 은평구 갈현로 7길 4						1997.11.16.
안 내 도(원거리)											표지판		설치 년월	1997년 11월 16일
													보수 사항	최종보수일
														보수부분 전체도색(2012. 05. 24.) 교체( ) 부분( )
											특 징 ① 철개형식 : 소화전(지상식) ② 철개도색여부 : 해당없음 ③ 소화전관구깊이 : 70 cm(해당없음) ④ 제수변유무(철개형식) : 유(원형) ⑤ 제수변 거리 : 30 cm ⑥ 위치별설치현황 : 도로 ⑦ 보온재 여부 : 해당없음 ⑧ 배관크기 : 150mm
위 치 도(근거리)												사 진(출수)
보기 : 소화전 저수조 급수탑