소방활동에 지장을 주는 소방용수시설 현황(역촌)

연번	관 할	형 식	용수번호	위 치	사 유
1	역 촌	지하식	317068	은평구 연서로 137 (구산동 1-1)	지하철 입구로 시민들의 통행이 많으며 맨홀뚜껑이 석재자재로 부서질 위험이 있음
원 거 리(현장사진)				근 거 리(현장사진)