「문화재 안전지킴이」활동결과 보고서
일 시	2014년 1월 30일 16시 00분 ∼ 17시 00분
장 소	○ 봉은사 선불당 / 순찰경로(법왕 → 선불당 → 대웅전)
참 여 지킴이	○ 참여인원 : 총 2명(박명숙,연경희)
활 동 결 과 및 조 치	1. 선불당 앞 소화기 충전압력 확인 2. 선불당 앞 옥내소화전 수관 적재 적정 여부 확인
기타 사항
작성자 : 지대장 박명숙

「문화재 안전지킴이」활동결과 보고서
일 시	2014년 2월 13일 13시 00분 ∼ 13시 30분
장 소	○ 봉은사 선불당 / 순찰경로(법왕 → 선불당 → 대웅전)
참 여 지킴이	○ 참여인원 : 삼성지역대 지대장 박명숙
활 동 결 과 및 조 치	1. 내외부 도보순찰을 통한 화재위험요인 확인 2. 소화기, 옥내소화전 등 소방시설 외관점검
기타 사항
작성자 : 박명숙