비상소화장치 활용사례(강남)

강남소방서(개포119안전센터)

일 시	2014. 7.28. 10:30 ~ 11:13			처 종	차량정비업소 및 주거용 가건물
위 치	구룡마을 6지구 중간 부근			비소번호	54호
설 치 지 역 별	재래시장	유사시장	고지대	주거밀집	화재경계 지 구	기타취약
					○
원 인	차량정비업소 부주의로 추정			비소장치 사 용 자	수서대 탱크차 대원 및 거주주민 등
동원내역	인원 : 219명 (소방 112, 의소대 10, 경찰 50, 구청 40, 한전 2, 적십자사 5) 장비 : 37대 (펌프 8, 탱크 19, 구조 4, 구급 2, 굴절 1, 기타 3)
피해내역	인명피해 : 없음, 재산피해 : 2,000만원(부동산 : 1,200만원, 동산 : 800만원)
활동내용	수서대 탱크차는 구룡마을 3지구 입구 하단부에 도착하여 비소함 54호 옆 1방수구와 연결되는 연결송수구를 점유. 연결송수구 점유 후 탱크차 대원은 비소함 54호를 개방하여 비소함 옆 1방수구에 65mm 수관을 연결. 탱크차 대원은 거주주민의 도움을 받아 화재현장 부근까지 수관을 연장하여 화재진압 활동을 함.