8월 성내119안전센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총561개	○소화전 : 542개 - 지상식 158개/지하식 384개
					○저수조 : 2개
					○급수탑 : 0개
					○산불진화장비 : 1개
					○비상소화장치 : 16개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소화전	542개	15개
			저수조	2개	0
			급수탑	0개	0
			산불진화장비	1개	0
			비상소화장치	16개	7개
	누계	합 계
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
	누계	합 계
제도 개선	○특이사항없음
특기 사항	○특이사항없음
향후 계획	○특이사항없음

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

비상소화장치함 13호(공소:1175) 강동구 성내동 37-84번지(쓰레기방치)	정비 후
비상소화장치함 82(공소:4092) 강동구 성내동12-26번지(쓰레기방치)	정비 후