8월소방용수 조사대상(1팀)

조별	입력자	조사일자	동별		소 방 용 수 번 호			비고
1	김영관	8.9	삼각산동 (비소-1) (급수탑-1)		4001,4100,4102,4103,4104		※(4001-급수탑) ※(연두색-비소) ※(붉은색-지상식) ※(파랑색-신설)	5
					4105,4108,4111,4112,4113			5
		8.17			4115,4116,4118,4119,4124			5
					4125,4126,4128,4132,			4
		8.18			4153,4346,4363,4365,4390,4391,4394,4395			8
	노후소화전 : 4108,4111,4112,4118,4126,4128,4132(총7개)							27
2	윤광현	8.9	삼양동 (비소-7)		4002,4013,4014,4015,4020			5
					4024,4025,4032,4023			4
					4033,4034,4035,4036,4037,			5
		8.17
					4109,41174127,4139,4140,			5
					4143,4289,4295,4299,4303,4316,4322,4379,			8
		8.21
	노후소화전 : 4015,4020,4109,4127,4139(총5개)							27
3	최현수	8.18	삼양동 (비소-2)		4001,4003,4004,4005,4006,			5
					4007,4010,4011,4017,			4
		8.20			4018,4008,4019,4021,4052,			5
					4123,4159,4138,4142,4147,			5
		8.30			4160,4297,4302,4304,4345,4354,4383,4389			8
	노후소화전 : 4021,4052,4133,4138(총4개)							27
4	문무겸	8.19	삼양동 (비소-2)		4048,4049,4050,4051,4054			5
					4081,4085,4076,4079,4073			5
					4091,4097,4098,4099,4110,4129			6
		8.20			4134,4145,4148,4149,4156,4161			6
					4321,4362,4368,4396(신설),4397(신설)			5
	노후소화전 : 4073,4076,4091,4099,4110,4134(총6개)							27
5	백경목	8.21	삼양동 (비소-4)		4022,4090,4009,4012,			4
					4027,4028,4030,4031,4089			5
					4080,4082,4086,4029,4016			5
		8.30			4114,4146,4135,4133,4296			5
					4298,4320,4367,4369,4371			5
	노후소화전 : 4028,4135,4012,4016,4114,4133,4080,4082(총8개)							24
1팀 감독	박천호	수시		지상식 47		비소 및 소화전 감독순시
		수시				비소 및 소화전 감독순시
		수시				비소 및 소화전 감독순시
	합 계							132

8월소방용수 조사대상(2팀)

조별	입력자	조사일자		동별	소 방 용 수 번 호		비고
6	박준근	8.6		삼양동 (비소-4)	4026,4053,4057,4065		4
					4069,4070,4071,4072,4092		5
		8.16			4075,4077,4087,4088,4136,		5
					4137,4155,4317,4318,		4
		8.22			4319,4340,4341,4342,4343,4353,4364,4370		8
	노후소화전 : 4053,4075,4136,4137(총4개)						26
7	김효동		8.7	삼양동 (비소-4)		4038,4043,4045,4046,4003(저수조)	5
						4047,4055,4056,4058,	4
			8.16			4059,4061,4062,4063,4064,	5
						4093,4096,4144,4151,	4
			8.25			4157,4158,4305,4306,4355,4356,4360,4311	8
	노후소화전 : 4038,4055,4093,4096(총4개)						26
8	최용상	22		수유1동 (비소-1)	4169,4183,4184,4185,4186		5
					4199,4205,4207,4209,		4
		24			4210,4220,4221,4222,4250,		5
					4251,4252,4208,4277,4278,		5
		26			4285,4325,4327,4275,4330,4335,4359,4385		8
	노후소화전 : 4169,4183,4185,4186,4222(5개소)						27
9	이태복	8.25		수유1동 (비소-3)	4165,4167,4173,4200,4211		5
					4212,4213,4214,4242,4244,4248		6
					4249,4254,4258,4259,4260,4264		6
		8.26
					4265,4268,4271,4272(일체형),4276		5
					4294,4312,4324,4326,4336		5
	노후소화전 : 4165,4167,4173(3개소)						27
10	황인규		8.5	수유1동 (비소-1)		4040,4041,4066,4039,4042,4044	6
						4067,4068,4060,4094,4095,	5
						4152,4181,4182,4227	4
			8.27			4307,4351,4352,4382	4
						4361,4357,4358,4344,4334	5
	노후소화전 : 4060,4094,4181,4182						24
2팀 감독	박찬일	수시		수유1동 지상식25		비소 및 소화전 감독순시
		수시				비소 및 소화전 감독순시
		수시				비소 및 소화전 감독순시
합 계							130

8월소방용수 조사대상(3팀)

조별	입력자	조사일자		동별		소 방 용 수 번 호			비고
11	류동훈	8.10		수유1동		4164,4170,4171,4193,4206			5
						4216,4217,4223,4224			4
		8.11				4246,4247,4253,4261,4273			5
						4274,4279,4280,4284,			4
		8.13				4313,4329,4333,4366,4373,4374,4381,4393			8
	노후소화전 : 4164,4170,4171,4193(4개소)								26
12	강현수	8.11		수유1동 (비소-1)		4175,4177,4179,4189,4198			5
						4190,4191,4192,4230,4233			5
		8.13				4239,4240,4241,4243,4266,			5
						4267,4281,4283,4286,			4
		8.23				4288,4301,4323,4347,4375,4376,4384			7
	노후소화전 : 4175,4177,4179,4189,4190,4191,4192(7개소)								26
13	신상익	8.8		수유1동 (비소-3)		4141,4162,4166,4172,4176,			5
						4178,4196,4201,4203			4
		8.12				4219,4225,4226,4234,			4
						4235,4269,4282,4287,4314,			5
		8.23				4315,4332,4337,4377,4380,4386,4387,4388			8
	노후소화전 : 4141,4162,4166,4172,4176,4178(6개소)								26
14	오경태	8.8		수유1동 (비소-2)		4163,4174,4180,4194,4195,4204			6
						4218,4228,4231,4232,4236			5
		8.23				4237,4255,4256,4257,4262,4290			6
						4291,4293,4308,4310,4392			5
						4328,4331,4338,4339			4
	노후소화전 : 4163,4174,4180(3개소)								26
15	최태영		8.8		수유1동			4074,4078,4083,4197,4084,	5
								4168,4187,4188,4150	4
								4215,4238,4245,4270	4
			8.23					4292,4263,4229,4202,4309	5
								4348,4372,4350,4349,4378	5
	노후소화전 : 4084,4078,4168,4187,4188(총5개소)								23
3팀 감독	안재역	수시		수유1동 지상식17			비소 및 소화전 감독순시
		수시					비소 및 소화전 감독순시
		수시					비소 및 소화전 감독순시
합 계									127