2018년 8월 소방용수시설 조사 일정표

목동119안전센터

▢ 소방용수시설 총괄현황 389개소

합계	소 화 전							저수조
	소계	지상식		소계	지하식
		2구형	3구형		일반식	부상식	다용도	소계
389	34	34	없음	354	345	1	8	1

▢ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계	소 화 전		저수조
				지상식	지하식
총계	안전센터	3 개동	389	34	354	1
1	목동 (비소13개)	목2동	217	16	200 (다용도4 부상식1)	1
2		목3동	161	15	146 (다용도2)
3		목5동	11	3	8 (다용도2)

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자 지정  (1진압대)

※ 감독 : 1진압팀장 이성근

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 129개소 : 소화전129 ) (비상소화장치 6)	개소
1	경민호 양창현 임홍민	8.13	360008 360010 360027 360032 360033 360040 360048 360061 360073 360092 360100 360101 360102 360105 360127 360128(고장,사용가) 360129 360144 360155 360157	20
		8.14	360001 360011 360019 360028 360029 360030 360031 360034 360047 360050 360062 360069 360070 360074 360106(고장,사용가) 360114 360119 360130 360133 360153 360154	21
		8.15	360006 360017 360023 360026 360035 360036 360046 360052 360055 360056 360075 360083 360086 360089 360090 360099 360103 360104 360131 360145 360158	21
2	이관성 이대섭	8.13	360007 360014 360020 360025 360043 360060(비소52) 360063 360064(고장,사용가) 360071 360076 360084 360093 360107 360121 360122 360123 360146 360147 360148 360159	20
		8.14	360004 360005 360044 360045 360051 360054 360065 360068 360072 360077 360078 360079 360080 360097 360108 360109 360110 360132 360138 360139 360142(비소26) 360143(비소11) 360156(비소39) 360160	24
		8.15	360003 360012 360016 360018 360037 360038 360041 360042 360058 360059 360081 360082 360085(비소53) 360091 360098(비소37) 360111 360112 360124 360136 360137 360152 360140 360151	23

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자 지정   (2진압대)

※ 감독 : 2진압팀장 소방위 김영근

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 135개소 : 소화전134,저수조1) (비상소화장치 2)	개소
3	한정희 안재윤 주태현	8.20	350004 350019 350057 350061 350064 350065 350068 350095 350103 350112 350121 350141 350154 350156 350157 350158 350169 350170 350206 350212 350207 350215	22
		8.21	350001(저수조/사용불) 350009 350018 350024 350028 350060 350066 350067 350071 350080 350082 350104 350122 350123 350155 350171 350172(고장,사용가) 350178 350184 350185 350186 350190 350214	23
		8.22	350017 350029 350058 350062 350063 350138 350083 350087 350089 350090 350115 350124 350127 350140 350173 350179 350195 350196 350197 350198 350203 350204	22
4	강 훈 윤성규	8.20	350005 350006(고장,사용가) 350007(비소4) 350020 350033 350072 350081 350084 350085(고장,사용불) 350086 350088 350099 350107 350125 350126 350142 350159 350163 350181 350199 350200 350205 350216	23
		8.21	350003 350016 350022(비소13) 350023 350025 350026 350031 350036 350043 350044 350045 350046 350047 350070 350091 350110 350117 350128 350129 350133 350176 350177 350180	23
		8.22	350030 350059 350069 350078 350079 350092 350094 350096(고장,사용가) 350097 350108 350116 350118 350120 350130 350131 350132 350139 350144 350145 350147 350148 350202	22

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자  지정  (3진압대)

※ 감독 : 3진압팀장 최종석

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 125개소 : 소화전125) (비상소화장치 5)	개소
5	정욱환 장재익 최성민	8.6	360002 360009 360013 360015 360021 360049 360053 360057 360066 360067 360087 360088 360094 360095 360096 360115 360116 360118 360120 360141 360150	21
		8.7	360022 360024 360039 360113 360117 360125 360126 360134 360135 360149 350008 350010 350021 350027 350101 350102 350188 350194 350149 350208	20
		8.8	350012 350032 350039 350073 350074 350075 350076 350093 350100 350137 350150 350151 350152 350153 350162 350164 350167 350168 350189 350191 350209 350213(비소54) 350217(비소12)	23
6	김동호 천현직	8.6	350013 350014 350015 350034 350035 350037 350038 350040 350041 350042 350077 350098 350109 350113(비소15)350114 350165 350166 350182 350183 350192 350193 350201	22
		8.7	390001 390002 390003 390004(고장,사용가) 390005 390006 390007 390008 390009 390010 390011 390014 350011 350111 350211(비소51)	15
		8.8	350001 350002 350048 350049 350050 350051(고장,사용가) 350052 350053 350054 350055 350056 350105 350106 350119 350134 350135 350136 350143(비소45) 350146 350160 350161 350174 350175 350210(부상식)	24