보이는 소화기 유지 관리 대장

□연건119안전센터(2022.8월)

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		사진 부착
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	충신4나길 27-7 (이화동 9-256)	설치건물철거 망실	철거망실	의용소방대 현지확인	2022.8.16.	관리대상 삭제요청
2	충신4나길 26 (이화동 9-326)	소화기 압력불량 및 케이스파손	자연노후	의용소방대 현지확인	2022.8.16	교체 (소화기1개. 케이스1개)
3	충신4나길 24-5 (이화동 9-327)	케이스파손	자연파손	의용소방대 현지확인	2022.8.19	교체 (케이스1개)