소방시설물 현장패트롤 결과

[홍은119안전센터 2016. 8월]

○ 시설물 개요

시설물 명	소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치
시설물 위치	서대문구 관내(홍제동, 홍은동 일대)
시설물 확인	588개(소화전546, 저수조2, 급수탑1, 비상소화장치39)
관리부서	서대문소방서(홍은119안전센터)

○ 패트롤 실시 인원 : 소방위 손태제 외 11명

○ 점검대상 : 총 588개(소화전549개,비상소화장치39개소)

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	기타 사항
6		3		3

○ 조치사항(계획)

- 소화전 주변정리  : 소화전주변 쓰레기 제거 및  주변정리 실시

- 소방시설물 상태 및 기능점검

확인자  홍은119안전센터  계급  소방위  성명  한대춘 (인)

□ 점검 및 정비 사진

○점검내용 : 소화전 확인	○점검내용 : 소화전 확인
○점검내용 : 소방시설물 점검	○점검내용 : 소화전 확인
○점검내용 : 비소장치 점검	○점검내용 : 주,정차 확인점검