2014. 8월(일평균) 정수생산 결산 분석

(단위:㎥/일)

정수지 저장:   -27

강북, 자양	취수량		(유량계)	정수량 (생산량)			정수량 (공급량)
	422,437	유효율 : 97.1%		411,193			410,207
	- 강북 : 149,912 (35.5%)						- 대현산 : 257,106 (62.6%)
	- 자양 : 272,525 (64.5%)		무효량 : 18,163			구내용수 1,013	- 와우산 : 153,101 (37.4%)
	※ 총 원수량 : 422,437
			- 역세척 : 7,315 - 스러지배출 : 2,240 - 침전지청소 : 0 - 기타(누수 등) : 8,608
	재활용 6,919
					누수․ 증발 등 : 8,423(미계측)
			계 : 19,176	※ 공업분석으로 산출

한강방류 : 3,834