안전점검 체크리스트

설비명	점 검 내용	점검결과	대 책
침사지	•스크린 설비 오물제거 상태 및 콘베어 작동상태 (구동,권상장치,가동상태, 감속기,체인및 버켓상태) •환기시설은 적정한가? •산소 및 유해가스 농도는 적정한가? •시설,구조물의 변형,균열,침하,파손등 안정성여부? •수배전설비등 각종 전선 및 안전상태? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
유입동	•펌프(모타, 엔진)의 가동상태의 적정여부? - 토출압력의 적정성? - 베어링 온도의 적정성? - 전압 및 전류의 상태? - 이상소음, 이상진동 발생여부? - 윤활유의 주입여부? - 부대설비의 작동상태? •환기시설은 적정한가? •산소 및 유해가스 농도는 적정한가? •시설,구조물의 변형,균열,침하,파손등 안정성여부? •수배전설비등 각종 전선 및 안전상태? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
방류동	•펌프(모타, 엔진)의 가동상태의 적정여부? - 토출압력의 적정성? - 베어링 온도의 적정성? - 전압 및 전류의 상태? - 이상소음, 이상진동 발생여부? - 윤활유의 주입여부? - 부대설비의 작동상태? •환기시설은 적정한가? •시설,구조물의 변형,균열,침하,파손등 안정성여부? •수배전설비등 각종 전선 및 안전상태? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
지하공동구	•구조물의 균열,파손,이완,누수등 안정성 여부? •환기의 적정 여부? •산소 및 유해가스 농도는 적정한가? •배수펌프의 작동여부? •케이블 트레이의 전선의 안전상태 여부? •수배전 설비의 안정성 여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?

설비명	점 검 내용	점검결과	대 책
침전지 포기조	•안전장비(구명환,구명복등)의 비치 여부? •작업시 안전수칙 이행 여부? •안전팬스의 파손 여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
기 타

◯ 점검일시 : 2014.   .

◯ 점검과명 : 물재생과

◯ 점 검 자 :

∙ 직급       성명        (인)

∙ 직급       성명        (인)

안전점검 체크리스트

설비명	점 검 내용	점검결과	대 책
발전기동	•보일러 가동상태 - 적정압력으로 가동여부? - 이상소음 및 이상진동 여부? - 부대설비의 작동상태? - 오일배관 및 공급설비의 누유여부? - 가스배관 및 설비의 누설여부? •산소 및 유해가스 농도는 적정한가? •시설,구조물의 변형,균열,침하,파손등 안정성여부? •수배전설비등 각종 전선 및 안전상태? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
보일러동	•보일러 가동상태 - 적정압력으로 가동여부? - 이상소음 및 이상진동 여부? - 부대설비의 작동상태? - 오일배관 및 공급설비의 누유여부? - 가스배관 및 설비의 누설여부? •산소 및 유해가스 농도는 적정한가? •시설,구조물의 변형,균열,침하,파손등 안정성여부? •수배전설비등 각종 전선 및 안전상태? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
탈수기동 농축기동	•탈수기, 농축기 가동상태 - 이상소음 및 이상진동 여부? - 부대설비의 작동상태? - 압력기기의 안정성 여부? •산소 및 유해가스 농도는 적정한가? •시설,구조물의 변형,균열,침하,파손등 안정성여부? •수배전설비등 각종 전선 및 안전상태? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
슬러지 소각시설	•소각로 및 건조시설등 가동상태 - 소각로 적정온도 및 압력상태? - 건조시설 및 부대설비의 작동상태? - 가스배출시설(건식반응집진기)등 작동상태? •폐열회수 보일러등 적정압력 및 안전상태? •유류탱크 누수여부 및 안전상태? •화학약품(가성소다등) 안전관리 상태?
분뇨처리 시설	•협잡물처리기 및 기계식농축기 가동상태 - 협잡물종합처리기 및 부대시설 가동상태? - 기계식농축기 적정 가동상태? - 크레인 및 압력기기 안정성 여부? •송풍기 및 기타 부대시설 적정 작동상태?
가스홀더 소화조	•가스배관 및 부대설비의 가스 누설여부? •시설주변의 화재등 위험성 여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?

설비명	점 검 내용	점검결과	대 책
수전동	•수배전설비등의 안정성 여부? •시설물 주변의 안정성 여부? •작업시 안전수칙의 준수여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
기 타

◯ 점검일시 : 2014.   .

◯ 점검과명 : 슬러지재활용과

◯ 점 검 자 :

∙ 직급       성명        (인)

∙ 직급       성명        (인)

안전점검 체크리스트

설비명	점 검 내용	점검결과	대 책
중앙 감시실	•감시시스템의 안정성 여부? •수배전 설비의 안정성 여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
실험실	•시험용 화공약품등의 보관에 적정성 여부? •시험용 자재등의 보관에 적정성 여부? •시험실 안전수칙의 준수 여부? •환기시설은 적정한가 여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
지하식당	•도시가스 배관의 누설 여부? •취사용 연소기기(버너등)의 안정성 여부? •주방바닥의 이끼등으로 미끄러움 여부? •식재료 보관등의 보관에 적정성 여부? •수배전 설비의 안정성 여부? •인화물질(1회용 부탄가스, 식용유)관리 적정여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
관리동	•불필요한 인화물질의 적재 여부? •창고(인화물질의 방치등)관리의 적정성 여부? •기타 안전에 필요한 사항점검 여부?
기 타

◯ 점검일시 : 2014.   .

◯ 점검과명 : 관리과

◯ 점 검 자 :

∙ 직급       성명        (인)

∙ 직급       성명        (인)