도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (9차)

◉ 성수동 서울숲 공동주택 도시계획시설 설치 : 조건부 시행, 지정위원(이동원 위원) 검토

- 뚝도정수 사업소 앞 교차로 교통섬 철거 후 교통소통대책을 수립하기 바라며, 공사방법을 재검토하여 공사기간에 대해 보완하기 바람

- 이면도로 점용공사 단계의 경우, 우회경로 홍보 및 통제수 운영계획을 재검토하여 지역주민의 불편사항이 발생하지 않도록 보완하기 바람

- 다음 서류를 첨부하기 바람

① PC BOX 제원

② 부설시 PC BOX 1개의 길이

③ 굴착단면도(굴착저면폭, 굴착상부폭, PC BOX와 굴착면과의 이격거리, 가시설 유무, 가시설이 있을 때 종류 등)

④ 장비제원(굴착장비, 운반장비, 크레인 등)

⑤ 굴착 및 PC BOX 부설시 장비 배치 예시도