정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  8. 26. (화)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 직원 고통 주는 청사 입주 대책수립 필요 (14:20)

- 8. 7 ~ 8. 10. 신청사 이주 후 내·외부 마감공사 중에 시멘트· 화학성 냄새, 분진가루 등에 피해를 보고 있으며,

- 특히 중앙제어실 직원이 근무복 갈아입을 때 복도 여자화장실 앞에서 옷 갈아입는 남자 직원이 발생하고 있음. (공사마감이 되지않아 옷장등 외부 설치)

- 보름 경과한 현재 주·야로 업무에 시달리는 직원의 고충을 해결하지 못한 시공사나 관리감독부서는 책임 있는 대책수립 필요

② 1층 여자화장실 방충망 미설치 (15:00)

- 행정관리과-3829(2014.07.11.)호 ①항 지적과 관련입니다.

- 1층 여자화장실 방충망이 미 설치되어 해충방지 시설이 필요함.

③ 보안관리실 출입문 위 부실시공 (15:20)

- 보안관리실 내부 출입문 상단 마감재가 문을 여닫을 때 이탈되는 등 부실

시공되어 보수 필요

① 직원 고통 주는 청사 입주 대책수립 필요(원형점선 여자화장실)
② 1층 여자화장실 방충망 미설치	③ 보안관리실 출입문 위 부실시공