환경순찰 점검표(주보)

(‘2014. 8.9토 ~ 8 .15금)

<양화안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 염강나들목입구 ○ 적출내용 조명등 미점등 ○ 대책 신속한 교체가 필요함. 이용시민의 항의가 여러번 있습니다.	-치수과 -기전설비1과
2		○ 위 치 - 염창나들목 반사경앞 ○ 적출내용 천장에 틈새가 벌어짐 ○ 대책 신속한 수리가 필요함.	치수과

※ 매주 금요일 16:00까지 제출