문화·집회시설

소방특별조사 추진실적 보고서

□ 개요

❍ 기  간 : 2015. 10. 29.

❍ 대  상 :  6개소

❍ 인  원 :  4개반 12명

□ 추진 결과

❍ 실  시 :  6개소 (양호 : 4개소,  불량 : 1개소)

❍ 미실시 :  1개소 (서초영어체험공원은 현재 운영중단임.)

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

-

-

-

❍ 향후 개선사항

-

-

-

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 1개소, 1건 (과태료 00건, 조치명령 1건, 기관통보 00건,  등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	삼성 라이온스 레포츠센터	서초구 서초동 1645번지	문화집회	지하2층 출입구 방화문 도어체크 장력조정 요함.	조치명령
2
3
4
5

□ 점검 사진