분야별 주요 불량내용

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	백세주마을	서초구 서초중앙로 142 지하2층	일반음식점	피난안내도 사이즈 미흡 및 휴대용 비상조명등 미흡	조치명령	서초
2
3