´15. 1월 서초소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 3421개소	소화전 : 3336개소
					저수조 : 4개소
					급수탑 : 2개소
					비상소화장치 : 83개소(4개소 임시폐전)
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		3421
		소방안전	소화전	3336	54	1.6%
			저수조	4
			급수탑	2
			비상소화장치	83	3	3.6%
	누계	합 계		3421	57	1.6%
		소방안전	소화전	3336	54	1.6%
			저수조	4
			급수탑	2
			비상소화장치	83	3	3.6%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
	누계	합 계
제도 개선	※ 법령, 조례 개정 등 기재
특기 사항	○ 동절기 동파대비 특별점검 및 교차점검 실시
향후 계획

□ 점검 및 정비 사진                  ※ 전․후대비사진첨부

용수번호 : 3001호 소화전 고리탈락	용수번호 : 3001호 소화전 고리부착