´14. 10월 서초소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 3421개소	소화전 : 3336개소
					저수조 : 4개소
					급수탑 : 2개소
					비상소화장치 : 79개소(4개소 임시폐전)
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		3421
		소방안전	소화전	3336
			저수조	4
			급수탑	2
			비상소화장치	79	3	0.8%
	누계	합 계		3421	75	2.2%
		소방안전	소화전	3336	63	1.8%
			저수조	4
			급수탑	2
			비상소화장치	79	121	16%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
	누계	합 계
제도 개선	※ 법령, 조례 개정 등 기재
특기 사항	○ 8월중 소방용수시설조사 및 이륜 비상소화장치 점검시 병행 실시함
향후 계획

□ 점검 및 정비 사진                  ※ 전․후대비사진첨부

지상식 공소 443호(강남대로 299)	지상식 소화전 세척
지상식 공소 141호( 효령로 400)	지상식 소화전 세척
위치 : 바우뫼로7길111 (관문사입구) 내용 : 비상소화장치(27호) 정리 및 청소	위치 : 바우뫼로7길111 (관문사입구) 내용 : 비상소화장치(27호) 정리 및 청소