´14. 12월 서초소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 3421개소	소화전 : 3336개소
					저수조 : 4개소
					급수탑 : 2개소
					비상소화장치 : 83개소(4개소 임시폐전)
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		3421
		소방안전	소화전	3336	3	0.1%
			저수조	4
			급수탑	2
			비상소화장치	83	1	0.1%
	누계	합 계		3421	195	5.7%
		소방안전	소화전	3336	70	2.1%
			저수조	4
			급수탑	2
			비상소화장치	83	125	150.6%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
	누계	합 계
제도 개선	※ 법령, 조례 개정 등 기재
특기 사항	○ 11월중 소방용수시설조사 및 이륜 비상소화장치 점검시 병행 실시함
향후 계획

□ 점검 및 정비 사진                  ※ 전․후대비사진첨부

위치 : 소화전6209(식유촌길) 내용 : 소화전 폐보온제 제거	위치 : 소화전6209(식유촌길) 내용 : 소화전 폐보온제 제거
위치 : 식유촌길(비소75호앞) 내용 : 비소75호 주변 염화칼슘제거	위치 : 식유촌길(비소75호앞) 내용 : 비소75호 주변 염화칼슘제거
지상식 공소 1809호(남부순환로 337가길)	지상식 소화전 공소 697호(서초중앙로2길48)

지상식 공소 1760호(남부순환로339길)	지상식 소화전 7124(효령로358)