´14. 7. 서초소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 3423개	소화전 : 3336개
					저수조 : 5개
					급수탑 : 2개
					비상소화장치 : 80개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		1	1	100
		소방안전	소화전	3336	2	0.1
			저수조	5	0	0
			급수탑	2	0	0
			비상소화장치	80	2	0.1
	누계	합 계		57	57	100
		소방안전	소화전	3336	58	0.1
			저수조	5
			급수탑	2
			비상소화장치	80	9	0.1
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
	누계	합 계
제도 개선	○ ※ 법령, 조례 개정 등 기재
특기 사항	○
향후 계획	○

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

위치 : 서초구 바우뫼로7길27 내용 : 소화전및제수변 주변정비	정비 후
공소5079호	정비후
비소 11호	정비 후

※ 전․후 대비 사진 첨부

비소 55호	정비후