´14. 5월 서초소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 3325개	소화전 : 3319개
					저수조 : 4개
					급수탑 : 2개
					비상소화장치 : 76개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		3325	1	100
		소방안전	소화전	3319	1	0.1%
			저수조	4
			급수탑	2
			비상소화장치	76	1	0.1%
	누계	합 계		3325	25	100
		소방안전	소화전	3319	20	100
			저수조
			급수탑
			비상소화장치	76	5	100
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
	누계	합 계
제도 개선	○ ※ 법령, 조례 개정 등 기재
특기 사항	○
향후 계획	○

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

주 소 : 서초구 남부순환로 2145(공소 30291호) 내 용 : 쓰레기 적치	정비 후 : 쓰레기 및 적치물 제거 주변 정리
대상:비상소화장치 33호 주소:동광로46길 14-12	비상소화장치 내부청소 및 정리정돈 후