- 2013. 겨울철 소방안전대책 관련 -

소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘13. 10. 1. ~ `14. 2. 28

- 대    상 : 143개소

(고층 20, 다중이용 31, 노유자 54, 공장 30, 문화집회 1, 종교 4, 연말연시 등 3)

- 조사인원 : 4개반 8명(소방8)

○ 조사결과

- 총 대상 : 160개소 중 양호 150개, 불량 5개, 미실시 5개

※ 미실시 대상 세부점검 결과 중 “양호”에 반영(폐업 3, 건물철거 1, 기타1)

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계	160	155	5									155	218
고층건축물	20	20										20	28
다중이용업소	31	27	4		4							29	34
노유자생활	54	53	1		1							51	72
공장창고	30	30										30	43
문화집회	1	1										1	2
종교시설	21	21										21	34
대형화재취약
연말연시·설연휴	3	3										3	5

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 5개소 불량 : 5건 조치(조치명령 5건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	가톡릭서울형 데이케어센터	강서구 화곡동 105-244	노유자 시설	○ 사무실 감지기 미설치	조치명령	강서
2	대게나라	강서구 내발산동 646-1	일반 음식점	○ 비상구 피난구 유도등 점등불량	조치명령	강서
3	야후	강서구 방화동 572-7	노래 연습장	○ 수신기 예비전원 불량 ○ 출입구 유도등 점등불량 ○ 각실 유도표지 탈락 ○ 각실 휴대용비상조명등 불량 ○ 피난안내도 훼손	조치명령	강서
4	파티파티	강서구 방화동 572-9	노래 연습장	○ 수신기 예비전원 불량 ○ 각실 유도표지 탈락 ○ 각실 휴대용비상조명등 점등불량	조치명령	강서
5	원노래 연습장	강서구 등촌동 662-6	노래 연습장	○ 각실 휴대용비상조명등 점등불량 ○ 출입구 유도등 점등불량	조치명령	강서