분야별 주요 불량내용 (9월)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	김용진건물	곰달래로 259 (화곡동 797-22)	근린생활	○ 4층 수신기 예비전원 불량 ○ 지하1층 피난구유도등 점등불량(2개) ○ 각 층 발신기 위치표시등 점등불량(4개) ○ 2층 발신기 위치표시등 파손	조치명령	강서