	1	지하구 화재안전특별조사 세부 결과

시설명	계	시정명령 (과태료)	기관통보	현지시정	개선권고	건축	소방	전기	가스
계	19	4	3	0	11	5	13	1	0
SKT(강서발산)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKT(강서통합국)	1	0	0	1	0	0	1	0	0
KT(가양)	1	0	1	0	0	1	0	0	0
KT(강서)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KT(공항)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아시아나타운 IT	17	4	2	0	11	4	12	1	0