□ 점검 및 정비 : 01건(강서소방서)

○위 치 : 강서구 화곡로 37길 24 ○정비사유 : 임시폐전 비상소화장치	○정비내용 : 비상소화장치 복구 완료